Показатели качества питьевой воды в соответствии  СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Для разработки проекта ЗСО

- 4 раз в год отбирается проба воды на полный химико-бактериологический анализ, включающий исследования по органолептическим, обобщенным, неорганическим,  органическим, радиологическим и микробиологическим показателям.

- Отбор проб проводится ежесезонно (зима, весна, лето, осень).

| Органолептические показатели: 1.Запах 2.Привкус 3.Цветность 4.Мутность | Микробиологические показатели: 1.Общее микробное число 2.Общие колиформные бактерии 3.Термотолерантные колиформные бактерии |
| --- | --- |
| Обобщенные показатели: 1.Водородный показатель 2.Сухой остаток 3.Жесткость общая 4.Окисляемость перманганатная | 5.Нефтепродукты 6.ПАВ (а) 7.Фенольный индекс |
| Неорганические показатели: 1.Хлориды 2.Сульфаты 3.Мышьяк 4.Фтор 5.Алюминий 6.Железо 7.Кадмий 8.Марганец 9.Молибден 10.Медь 11.Никель 12.Свинец 13.Магний | 14.Хром 15.Цинк 16.Ртуть 17.Нитраты 18.Нитриты 19.Аммиак и аммоний-ион (по азоту) 20.Бериллий 21.Бор 22.Стронций 23.Барий 24.Цианиды 25.Селен |
| Органические показатели: 1. Гамма-ГХЦГ (линдан) 2. ДДТ (сумма изомеров) 3. 2,4-Д | Радиологические показатели: 1.Общая альфа-радиоактивность 2.Общая бета-радиоактивность 3.Активность 222Rn |